	[image: image1.png]



	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003457128, Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004

Tālr.: + 371 67064470, fakss: + 371 67064473, e-pasts: info@bkus.lv, www.bkus.lv



Rīgā

2019.gada 5.novembrī  

Ieinteresētajām personām

Par jautājumiem par atklātā konkursa

ID Nr. BKUS 2019/50 nolikumu

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” publiskā iepirkuma ID Nr. BKUS 2019/50 komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi ieinteresētās personas jautājumus par atklātā konkursa „34.korpusa pārbūve” nolikumu un sniedz šādas atbildes.

Jautājums.

Izskatot atklāta konkursa „34.korpusa pārbūve”, ID Nr.BKUS 2019/50, nolikumu un tā pielikumus, mums ir radušies jautājumi:

Pēc tāmes Nr.1.6 „Fasādes darbi”:

- apakškonstrukcijas apjoms ir 357,50m2:

	 
	 
	Fasādes darbi
	 
	 

	 
	 
	Siena S-14
	 
	 

	27
	līg.c.
	Alumīnija apakškonstrukcijas izbūve
	m2
	183,09

	28
	līg.c.
	Siltumizolācijas izbūve (Paroc extra 150mm)
	m2
	183,09

	29
	līg.c.
	Vēja izolācijas izbūve (Paroc Cortex b, b=30mm)
	m2
	183,09

	 
	 
	Siena S-14A
	 
	 

	30
	līg.c.
	Alumīnija apakškonstrukcijas izbūve
	m2
	24,90

	31
	līg.c.
	Siltumizolācijas izbūve (Paroc extra 50mm)
	m2
	24,90

	32
	līg.c.
	Vēja izolācijas izbūve (Paroc Cortex b, b=30mm)
	m2
	24,90

	 
	 
	Siena S-15
	 
	 

	33
	līg.c.
	Alumīnija apakškonstrukcijas izbūve
	m2
	47,51

	34
	līg.c.
	Siltumizolācijas izbūve (Paroc extra 150mm)
	m2
	47,51

	35
	līg.c.
	Vēja izolācijas izbūve (Paroc Cortex b, b=30mm)
	m2
	47,51

	 
	 
	Siena S-20
	 
	 

	39
	līg.c.
	Alumīnija apakškonstrukcijas izbūve
	m2
	59,80

	40
	līg.c.
	Siltumizolācijas izbūve (Paroc extra 150mm)
	m2
	59,80

	41
	līg.c.
	Vēja izolācijas izbūve (Paroc Cortex b, b=30mm)
	m2
	59,80

	 
	 
	Siena S-22
	 
	 

	42
	līg.c.
	Alumīnija apakškonstrukcijas izbūve
	m2
	21,70

	43
	līg.c.
	Siltumizolācijas izbūve (Paroc extra 150mm)
	m2
	21,70

	44
	līg.c.
	Vēja izolācijas izbūve (Paroc Cortex b, b=30mm)
	m2
	21,70

	 
	 
	Siena S-23
	 
	 

	45
	līg.c.
	Alumīnija apakškonstrukcijas izbūve
	m2
	20,50

	46
	līg.c.
	Siltumizolācijas izbūve (Paroc extra 150mm)
	m2
	20,50

	47
	līg.c.
	Vēja izolācijas izbūve (Paroc Cortex b, b=30mm)
	m2
	20,50


- apdares apjoms ir 408,39m2:

	 
	 
	Fasādes apdare
	 
	 

	50
	līg.c.
	Fasādes apdare ar Swisspearl loksnēm (neperforētās)
	m2
	272,94

	51
	līg.c.
	Fasādes apdare ar Swisspearl loksnēm (perforētās)
	m2
	127,20

	52
	līg.c.
	Fasādes durvju aiļu apdare ar Swisspearl loksnēm (neperforētās)
	m2
	8,25


Sakarā ar to, ka apdares lokšņu Swisspearl cena ir ļoti augsta, lūdzam precizēt, kāpēc apakškonstrukciju un apdares plākšņu apjomi atšķiras uz 50,89m2?

Kā arī, lūdzam iesniegt rasējumus, kuros ir precīzi noteikti fasādes apdares apjomi, jo rasējumā AR_400_02 ir apjomi S-14, S-14A, S-15 sienām, bet sienām S-20, S-22, S-23 ir piezīmes – skatīt ārējās apdares apjomu rasējumos AR_113_001, 002, bet šajos rasējumos šo sienu apdares apjomu nav.

Atbilde.

Pārbaudot darbu apjomus konstatēts, ka apakškonstrukciju apjoms paliek nemainīgs – 357.7m2, bet tiks samazināts darbu apjoms fasādes apdarei ar Swisspearl loksnēm par 38.19m2. Līdz ar to, ar Nolikuma grozījumiem tiks mainīti darbu apjomi lokālās tāmes Nr.1.6 „Fasādes darbi” pozīcijās 50 - 52:

	 
	 
	Fasādes apdare
	 
	 

	50
	līg.c.
	Fasādes apdare ar Swisspearl loksnēm (neperforētās)
	m2
	238,50

	51
	līg.c.
	Fasādes apdare ar Swisspearl loksnēm (perforētās)
	m2
	116,60

	52
	līg.c.
	Fasādes durvju aiļu apdare ar Swisspearl loksnēm (neperforētās)
	m2
	15.10


Atšķirība par 12,7m2 veidojas sakarā ar to, ka, fasāžu plākšņu darbu apjomi aprēķināti pa ārējo kontūru, bet apakškonstrukcija kopā ar siltumizolāciju pa siltumizolācijas kontūru. Pretendentiem jāņem vērā, ka visi darbu apjomi ir aprēķināti bez rezerves – atgriezumiem.

Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētājs 






M. Ignatovičs

E. Puriņa 

67064437
[image: image2.png]Latvia

Tourism quality





[image: image1.png][image: image2.png]